One Enhancer

Однофокальные линзы

ОПИСАНИЕ

- Однофокальные линзы сферического дизайна с изменением в нижней части линзы оптической силы на +0,50 D

- Специальный улучшенный дизайн для более комфортного зрения на всех расстояниях

- Снижают зрительную усталость и напряжение глаз при работе за компьютером и с документами

- Для пользователей в  возрасте до 40 лет

ПРИ ЗАКАЗЕ УЧИТЫВАТЬ

- Рефракцию для дали (обязательно полная коррекция)

- Монокулярно PD для каждого глаза

- Расстояние для чтения – 40 см

- Рекомендуемая установочная высота 18мм

- Вертексное расстояние 10-14 мм

- Пантоскопический угол 8-12⁰

- Угол изгиба оправы 4-5⁰

- Диаметр линз

СТОИМОСТЬ

| Материал | Диапазон рефракций | Покрытие |
| --- | --- | --- |
|  | Цилиндр 0,00/-4,00 | Glance Zaphire-Sx или NanoBlue |
|  | сфера |  |
| 1,50 | -10,00/+6,00 |  |