Discovery Plus

Прогрессивные линзы

ОПИСАНИЕ

- Прогрессия по передней поверхности

- Высокая контрастность изображения и насыщенность ярким цветом за счет применения WFT и HOA-Optimized

- Более широкое поле зрения в каждой зоне по сравнению с обычными  прогрессивами

- Быстрая адаптация

- Коридоры прогрессии 12 и 14 мм

- Коридор 12 мм доступен только в материале 1,50

- Для тех, кто умеет ценить качество

ПРИ ЗАКАЗЕ УЧИТЫВАТЬ

- Рефракцию для дали и ADD

- Монокулярно PD для каждого глаза

- Рекомендуемая установочная высота         20 и 22 мм соответственно коридорам прогрессии 12 и 14 мм

- Минимальная  высота проема оправы

25 и 27 мм

- Расстояние от установочного креста до верхнего края оправы не менее 5 мм

- Вертексное расстояние 10-14 мм

- Пантоскопический угол 8-12⁰

- Угол изгиба оправы 4-5⁰

- Диаметр линз

СТОИМОСТЬ

| Материал | Диапазон рефракций | Покрытие |
| --- | --- | --- |
|  | Цилиндр 0,00 / -4,00 | Glance Zaphire-Sx или NanoBlue |
|  | Аддидация +1,00 /+3,50 |  |
|  | сфера |  |
| 1,67 | -10,00/+8,75 |  |
| 1,60 | -10,00/+8,00 |  |
| 1,50 | -10,50 /+7,00 |  |

| материал | Диапазон рефракций | Покрытие |
| --- | --- | --- |